УТBEРДИТЬ:

Директор школы-интерната

Е.В. Прибылова

!.докугле~

«15»'  ноября	 2013г.

ПЛАН
мероприятий по пожарной безопасности
(согласно Акту проверки органом государственного контроля – ГПН по
Пушкинскому району ГУ МЧС России Московской области № 614 от 13.11.2013г.)

N2
п/п	Мероприятия	Сроки
исполн.	Ответств. лица и
исполнители	Отметка
o выполнении	
1.	Переоборудовать дверь из
коридора 2 этажа согласно
п.34 ППР в РФ	01.06.2014г.	Зам. директора
по АХЧ
Зам. директора
по безопасности		
2.	На пути эвакуации (из
коридора к запасному
эвакуационному выходу через
изолятор на 2 этаже и в холле
и пристройке к основному
выходу на 1 этаже) постелить
линолеум c низкой пожарной
опасностью.	01.06.2014г.	Зам. директора
по АХЧ
Зам. директора
по безопасности		
3.	На пути эвакуации 2 этажа (в
изоляторе) установить
дополнительную ступеньку
или пандус c уклоном не более
1:6	01.06.2014г.	Зам. директора
по АХЧ
Зам. директора
по безопасности		
4.	Над дверями запасных
эвакуационных выxодов
установить световые табло
«ВЫХОД»	01.06.2014г.	Зам. директора
по АХЧ
Зам. директора
по безопасности		
5.	Провести проверку качества
огнезащитной обработки
деревянных конструкций
чердака.	01..06.2014г.	Директор
Зам. директора
по АХЧ
Зам. директора
по безопасности	Выполнено
Акт от 10.12.2013г	
6.	Разработать инструкцию o
порядке действий
обслуживающего персонала в
ночное время.	01.12.2013г.	Зам. директора
по безопасности	Выполнено
14.11.2013г.	

Зам. директора по безопасности

,-~—	Л.B. Воронина